临环验字[2017]017号

关于临湘市殡仪馆建设项目环境保护

竣工验收的批复

临湘市殡仪馆：

根据你单位的申请及提交的《临湘市殡仪馆建设项目竣工环境保护验收监测报告表》等资料，我局于2017年9月6日主持召开了该项目竣工环境保护验收会，经研究，批复如下：

 **一、项目基本情况**

 本项目位于临湘市五里牌乡火炬村鸿鹤公墓西南侧，项目总用地面积约45500㎡（68.25亩），总建筑面积8822㎡，主要建设有墓区和殡仪服务中心（包括火化车间、悼念厅、食宿楼、办公楼等）；本项目属于新建工程。

**二、环境保护执行情况**

2015年1月，河南蓝森环保科技有限公司完成了该项目的环境影响报告表的编制；2015年1月26日，岳阳市环境保护局对该项目报告表进行了批复，批复文号为岳环评[2015]4号。2017年6月，根据国家环保总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）的规定和要求，临湘市铭镜堂殡葬服务有限公司委托岳阳市衡润检测有限公司对临湘市殡仪馆建设项目进行竣工环保验收监测。

 **三、验收监测结果**

1、废水。项目废水主要为生活污水（包括餐饮废水）。生活污水经生活污水处理系统处理后达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。

2、废气。本项目废气污染源主要为火化机焚烧废气、祭奠产生的废气、厨房的油烟。项目颗粒物、HCl、SO2、NOx达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

3、噪声。本项目厂界四周最大噪声值为：昼间57.5dB(A)、夜间48.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、固体废物。本项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险固废和生活垃圾。一般工业固废为污水处理站污泥和碳酸钙残渣，统一收集后回收利用；危险固废为废活性炭、除尘器收集的粉尘（灰渣），统一分类收集后交有资质的单位处置；生活垃圾包括职工、悼念人员生活垃圾，统一收集后送环卫部门处理；餐厨垃圾统一收集后交由回收单位处理，本项目固体废物均得到妥善处理。

 5、环境管理。临湘市铭镜堂殡葬服务有限公司临湘市殡仪馆建设项目设立了环保规章制度，安排专人管理，建立了环境管理的规章制度。

**四、验收结论**

临湘市铭镜堂殡葬服务有限公司临湘市殡仪馆建设项目各项环保设施运转正常，废气、噪声实现达标排放，符合总量控制要求，固体废物已按规定要求进行处置，符合环保设施竣工验收条件。

**五、其它**

##  1、加强对厂区内火化炉的烟气处理设施、污水处理系统等环保设施的运行和管理，建立好运行台帐。

##  2、加强厂区内的固废管理，各类固废分类储存。

临湘市环境保护局

2017年9月30日