岳临环评〔2026〕2 号

关于临湘市病死畜禽无害化处理中心锅炉换新项目环境影响报告表的批复

湖南凯天北斗星环境服务有限公司：

你公司报送的《临湘市病死畜禽无害化处理中心锅炉换新项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）、申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

为响应锅炉淘汰政策文件及生物质锅炉的相关要求，你公司拟投资70万元（其中环保投资约21万元），在临湘市五里牌街道火炬村车坪组厂区现有锅炉房内（锅炉房占地面积不变：71.06㎡），淘汰一台2t/h生物质锅炉并新建一台2.5t/h生物质锅炉，为厂区无害化处理中心生产运行提供蒸汽。主要建设内容为：新建一台2.5t/h生物质锅炉（配套布袋除尘设施及30m高排气筒改造换新）；对现有燃料堆场进行隔间封闭堆存改造；对现有危废暂存间按照相关标准规范进行防腐防渗等改造；辅助工程、公用工程以及废水、固废环保工程依托现有。

根据湖南德立安全环保科技有限公司编制的《报告表》的基本内容、结论、专家审查意见及岳阳市临湘生态环境事务中心出具的《关于〈临湘市病死畜禽无害化处理中心锅炉换新项目环境影响报告表〉技术评估意见的报告》（临环事评估〔2025〕

14号），从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保外排污染物稳定达标排放，环境风险可控，并着重做好以下几方面的工作：

- 1.落实施工期各项污染防治和生态保护措施。采用先进的施工设备，合理安排作业时间、施工方式，落实扬尘防治要求，加强对物料堆存等管理，防止噪声、扬尘等污染周边环境。

2.废气污染防治。本项目运营期废气为锅炉燃烧废气、生物质燃料堆场粉尘。其中，锅炉燃烧废气经“布袋除尘器”处理后经30m高排气筒（DA001）排放；生物质燃料堆场粉尘设隔间封闭堆存无组织排放。

有组织锅炉燃烧废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉排放限值；生物质燃料堆场废气无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。

3.废水污染防治。项目实行“雨污分流”，营运期锅炉排污水和软化处理废水经厂区现有污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1间冷开式循环冷却水补充水及表2限值要求后全部回用于生产，不外排；本项目不新增员工，不新增生活用水量，故无生活废水产生。

4.噪声污染防治。施工期噪声来源于设备安装，应合理安排施工时间，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。营运期噪声源主要为生物质锅炉、风机等生产设备。选用低噪声生产设备，做好隔声、吸声、减震等措施；对噪声较大的生产设备合理布局并进行减振、隔音、密闭等综合治理措施；加强厂区绿化；加强对作业人员的个体防护；加强设备维护；严格控制工作时间，合理安排锅炉运行时间；确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5.固体废物防治。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），规范建设一般固体废物暂存间和危废暂存间，建立健全固体废物及危险废物管理台账。锅炉炉渣、除尘灰、废布袋、废离子交换树脂收集于一般工业固体废物暂存间贮存，外售综合利用或交由厂家回收处理；生活垃圾收集后由环卫部门处理；废机油、废机油桶、废含油抹布及手套暂存于危废暂存间，委托资质单位进行处置。

6.土壤和地下水防治。按照“源头控制，分区防控”的原则落实土壤和地下水污染防治措施。对场区进行分区防渗，简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区均应按相关技术规范要求落实防渗措施，确保防渗性能达到要求，防范污染源对地下水、土壤环境的垂直下渗和地面漫流污染影响，避免污染地下水和土壤环境，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。

7.加强环境管理与环境风险防范。本项目主要环境风险包括锅炉生产过程中火灾、爆炸风险、废气处理设施事故排放、机油、危废泄漏等。应加强企业内部管理，修订完善突发环境风险应急预案并定期进行演练，严格落实环境风险防控和应急措施，定期巡检和维护各种设备设施；加强职工的安全教育和培训，增强安全防范意识，配备齐全的消防器材并严格防火管理，要有完善的安全消防措施。

8.总量控制。本项目主要污染物总量控制指标为：二氧化硫≤0.215t/a、氮氧化物≤0.644t/a。二氧化硫、氮氧化物总量控制指标未超出企业排污权证总量，无需购买。

9.其它仍按岳环评〔2018〕142号和临环审批〔2020〕8号文件执行。

三、严格按规程操作，确保各种污染治理设施的正常运行。项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2026年1月12日